НА БЛАНКЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА)

| Утверждаю ____________________________________ Должность лица, утвердившего акт осмотра _________________/___________________/ Подпись Ф.И.О. «______»______________________ 20___ г. м.п. | ______________________________________ Наименование организации (собственник) _______________________________________ Должность, Ф.И.О. руководителя, (владельца) _______________________________________ Юридический адрес, Фактический адрес, телефон ИНН ______________________________________ |
| --- | --- |

АКТ

ОСМОТРА КОТЕЛЬНОЙ

№ _______________________от «_____»___________________  20____года

______________________________________________________________________________________________________

(наименование энергоустановки,  почтовый адрес)

Акт составлен _____________________________________________________________________________________

(должностное лицо территориального органа Ростехнадзора)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., № телефона),

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес)

в присутствии руководителя (заявителя), технического руководителя или ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О, № телефона)

в том, что  ____  _______20____г. проведена проверка технической, исполнительной, пуско-наладочной и эксплуатационной, документации и осмотр технического состояния____________________________________________________________________________

(наименование  энергоустановки)

По результатам проверки и осмотра установлено:

Наименование котельной:_______________________________________________________

Адрес:________________________________________________________________________

Категорийность котельной: _____________________________________________________

Регистрационный № ___________________________________________________________

Назначение котельной установки (котельной): _____________________________________

1. Состав и характеристика оборудования котельной:

- 1.1. Состав и характеристика оборудования котельной

| Наименование | Единица измерения | Величина (Количество) |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час (МВт) |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час (МВт) |  |
| Топливо основное / резервное |  |  |
| Теплоноситель | Вода/пар |  |
| ХВО | Тип:_______________ |  |
| Деаэратор | Тип:_______________ |  |
| БАГВ | М3 |  |
| Подогреватели (сетевые, ГВС) | Тип_______________ |  |
| Мазутный бак (бак запаса ДТ) | М3 |  |
| Другое оборудование |  |  |

#### 1.2.	Характеристика установленных котлов.

| Пор. №. | Тип котла | Завод. №. | Завод - изготовитель | Теплоноситель (Вода/пар) | Установленная мощность, (Гкал/час) | Давление пара (воды), (МПа) | Температура пара (воды), С | КПД при работе на основном топливе, % | КПД при работе на резервном топливе, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.	Характеристика теплоносителя, подаваемого в тепловые сети или теплопотребляющей установки:

| Наименование теплоносителя | Давление теплоносителя, МПа |  | Температурный график, град.С |  | Расход тонн/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | T1 | T2 | G1 | G2 |
| Вода |  |  |  |  |  |  |
| Пар |  |  |  |  |  |  |
| Возврат конденсанта |  |  |  |  |  |  |

2. Техническая документация.

2.1.Разрешение на строительство источника теплоснабжения №_от ____ _____ 20 __г.

2.2. Проект котельной разработан _______________________________________________________

рег. № _______ срок действия до ____ _____ 20 __г. по Техническому заданию, выданному ____________________ за № ______________ от _____ _____ 20 __г. на установленную мощность ______________________ Гкал/час.

2.3. Проект котельной установки (котельной) рассмотрен:

организацией, выдавшей ТУ: заключение № ______________ от ____ _____ 20 __г.

заключение органа оценки соответствия  № ________________ от ____ _____ 20 __г.

2.4. Топливный режим выдан: _____________________ № _______от ____ _____ 20 __г.

2.5. Монтажные работы выполнены _____________________ Лицензия ____________ рег. № ____________________, срок действия до ____ _____ 20 __г.

2.6. Основное и вспомогательное оборудование котельной представлено к допуску с оформленными паспортами и актами индивидуальных испытаний.

2.7. Акт приемки работ по проведению ПНР оборудования котельной пуско-наладочной организацией ___________________   от ____ _____ 20 __г. № _______

2.8. Разрешение на допуск электроустановок котельной от ____ _____20 __г. № _______

2.9. Акты приемки приборов учета:

- топлива: топливоснабжающей организации, выдавшей ТУ № _________от ____ _____ 20 __г.       - теплоносителя № ______  от ____ _____ 20 __г.

2.10. Акты технического освидетельствования оборудования котельной, в том числе проверки на прочность и плотность  № _________ от ____ _____ 20 __г

2.11. Акты разграничения балансовой и (или) эксплуатационной ответственности между предприятием, владельцем котельной ( производственными подразделениями и службами) и сторонними организациями:

-вода № ____________от ____ _____ 20 __г._________________________________

-топливо № ____________от ____ _____ 20 __г________________________________________

-теплоноситель № ____________от ____ _____ 20 __г______________________________

2.12. Акт приёмки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ).

2.13. Разрешение на эксплуатацию технического устройства (котла, трубопровода, сосуда, работающего под давлением), оформленное записью в паспорте технического устройства инспектором котлонадзора (для технических устройств, не подлежащих регистрации – лицом, ответственным за исправное состояние безопасное действие сосудов, работающих под давление).__________________________________________ № ____________от ____ _____ 20 __г

2.14. Положительное заключение экспертной организации освидетельствования технического состояния  котельной № _____ от «__»20 __ г,

выдано______________________________________________________________________________.

3. Организация эксплуатации.

3.1.Эксплуатация котельной осуществляется персоналом организации ______________________, Лицензия _____________ рег. № ______от ____ _____ 20 __г. Договор № __  от ___ _____ 20 __г.

3.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок:

от заказчика - ________________, назначен приказом № _________ от ____ _____ 20 __г., который прошел проверку знаний ПТЭ  и ПТБ (протокол от ________ г. № ________________).

от подрядчика - ______________, назначен приказом № __________ от __ _____ 20 __г., который прошел проверку знаний ПТЭ  и ПТБ (протокол от __ ____ 20 __г. № _____________).

3.3. Количество и квалификации теплотехнического персонала, согласно утвержденного положения № _______ от ____ _____ 20 __г. об энергослужбе:

Штат:_________ ; факт ________.

3.4. Состояние защитных средств, их достаточность: _______________________________________

3.5. Наличие оперативно-технической документации (да, нет и оценка качества ведения):

перечень необходимых инструкций, схем положений утвержден от ___ ____ 20 __г.,

утвержденной принципиальной тепловой схемы: по перечню/факт  _____________________________________________________________________________________

должностных инструкций: по перечню/факт _________________________________,

инструкций по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования котельной: по перечню/факт ____________________________________________________;

противопожарных инструкций, инструкций по ОТ и ТБ: по перечню/факт _____________________

списков лиц, имеющих право выдачи нарядов, утвержденных приказом (распоряжением) №_____________ утв. от ____ _____ 20 __г.

перечня работ, осуществляемых по нарядам, утвержден приказом №	 ____ от ____ _____ 20 __г.,

бланков нарядов-допусков: _______________________________________________;.

списков лиц, имеющих право оперативных переключений, утвержденных приказом (распоряжением) №___________ от ____ _____ 20 __г.

3.6. Наличие журналов (да, нет и оценка качества ведения):

Оперативного_________________________________________________________________

Распоряжений _________________________________________________________________

инструктажей персонала ________________________________________________________

проверки знаний _______________________________________________________________

учета защитных средств _________________________________________________________

учета дефектов и неполадок с оборудованием котельной _____________________________

учета работ по нарядам и распоряжениям __________________________________________

заявок на вывод оборудования из работы __________________________________________

учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок __________________

журнал учета состояния КИП и А _________________________________________________

журнал учета качества питательной, подпиточной, сетевой воды пара и конденсата_______

журнал учета тепловой энергии и теплоносителя в водяных (паровых) системах теплопотребления_____________________________________________________________________

4. Основное оборудование котельной по спецификации № ________ (соотв./не соответствует) _____________________________________________________________________________________

5. Вспомогательное оборудование котельной по спецификации № ________

(соотв./не соответствует)_______________________________________________________________

6. Результаты осмотра котельной.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Котельная, основное и вспомогательное теплотехническое оборудование котельной ____________________________ по адресу:_____________________________________ отвечает (не отвечает) установленным техническим требованиям и может быть допущена (не может быть допущена) в эксплуатацию_____________________________________________________________

Акт действителен до  «____»  ________________ 20___ г.

Если в течение указанного срока котельная не будет подключена к сети, ее осмотр осуществляется повторно.

Должностное лицо

территориального органа Ростехнадзора: /________________________/____________________/						(Подпись, штамп)				(Ф.И.О.)

Заявитель (или иной законный представитель): /_________________/___________________/

(Подпись, штамп)				 (Ф.И.О.)