ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ

# ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Технические условия (от поставщика электрической энергии)

- Акт разграничения балансовой принадлежности (от поставщика электрической энергии)

- Схема вводного устройства (от поставщика электрической энергии)

- Проект электроснабжения (согласованный в «Ростехнадзоре»)

- Заявление на принятие электроустановки в эксплуатацию

- Технический отчет по электроизмерениям

- Акт приемки выполненных работ от электромонтажной организации (с копией лицензии)

- Акт на  скрытые работы от электромонтажной организации (с копией лицензии)

- Приказ о назначении лица ответственного за электрохозяйство и протокол проверки знаний на 4 группу в Ростехнадзоре (если нет, то письмо и экзамен).  В электроустановках до 10 кВт можно сделать инструктаж на хозяина.